T- Top row
M- Middle row
B- Bottom row
SC1 U Plane Signals Map

Module M1U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair		Module M2U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair
B1.T	1	U3	SC1.4	1		B1.T	1	U3	SC1.4	7
B1.M	2	U2	SC1.4	3		B1.M	2	U2	SC1.4	9
B1.B	3	U1	SC1.4	5		B1.B	3	U1	SC1.4	11
B2.T	4	U3	SC1.4	1		B2.T	4	U3	SC1.4	7
B2.M	5	U2	SC1.4	3		B2.M	5	U2	SC1.4	9
B2.B	6	U1	SC1.4	5		B2.B	6	U1	SC1.4	11
B3.T	7	U3	SC1.4	1		B3.T	7	U3	SC1.4	7
B3.M	8	U2	SC1.4	3		B3.M	8	U2	SC1.4	9
B3.B	9	U1	SC1.4	5		B3.B	9	U1	SC1.4	11
B4.T	10	U3	SC1.4	1		B4.T	10	U3	SC1.4	7
B4.M	11	U2	SC1.4	3		B4.M	11	U2	SC1.4	9
B4.B	12	U1	SC1.4	5		B4.B	12	U1	SC1.4	11
B5.T	13	U3	SC1.4	1		B5.T	13	U3	SC1.4	7
B5.M	14	U2	SC1.4	3		B5.M	14	U2	SC1.4	9
B5.B	15	U1	SC1.4	5		B5.B	15	U1	SC1.4	11
B6.T	16	U3	SC1.4	1		B6.T	16	U3	SC1.4	7
	Connector P2 / (16 pin)						Connector P2 / (16 pin)
B6.M	1	U2	SC1.4	3		B6.M	1	U2	SC1.4	9
B6.B	2	U1	SC1.4	5		B6.B	2	U1	SC1.4	11
B7.T	3	U3	SC1.4	1		B7.T	3	U3	SC1.4	7
B7.M	4	U2	SC1.4	3		B7.M	4	U2	SC1.4	9
B7.B	5	U1	SC1.4	5		B7.B	5	U1	SC1.4	11
B8.T	6	U3	SC1.4	1		B8.T	6	U3	SC1.4	7
B8.M	7	U2	SC1.4	3		B8.M	7	U2	SC1.4	9
B8.B	8	U1	SC1.4	5		B8.B	8	U1	SC1.4	11
A1.T	9	U3	SC1.4	2		A1.T	9	U3	SC1.4	8
A1.M	10	U2	SC1.4	4		A1.M	10	U2	SC1.4	10
A1.B	11	U1	SC1.4	6		A1.B	11	U1	SC1.4	12
A2.T	12	U3	SC1.4	2		A2.T	12	U3	SC1.4	8
A2.M	13	U2	SC1.4	4		A2.M	13	U2	SC1.4	10
A2.B	14	U1	SC1.4	6		A2.B	14	U1	SC1.4	12
A3.T	15	U3	SC1.4	2		A3.T	15	U3	SC1.4	8
A3.M	16	U2	SC1.4	4		A3.M	16	U2	SC1.4	10
	Connector P3 / (16 pin )						Connector P3 / (16 pin )
A3.B	1	U1	SC1.4	6		A3.B	1	U1	SC1.4	12
A4.T	2	U3	SC1.4	2		A4.T	2	U3	SC1.4	8
A4.M	3	U2	SC1.4	4		A4.M	3	U2	SC1.4	10
A4.B	4	U1	SC1.4	6		A4.B	4	U1	SC1.4	12
A5.T	5	U3	SC1.4	2		A5.T	5	U3	SC1.4	8
A5.M	6	U2	SC1.4	4		A5.M	6	U2	SC1.4	10
A5.B	7	U1	SC1.4	6		A5.B	7	U1	SC1.4	12
A6.T	8	U3	SC1.4	2		A6.T	8	U3	SC1.4	8
A6.M	9	U2	SC1.4	4		A6.M	9	U2	SC1.4	10
A6.B	10	U1	SC1.4	6		A6.B	10	U1	SC1.4	12
A7.T	11	U3	SC1.4	2		A7.T	11	U3	SC1.4	8
A7.M	12	U2	SC1.4	4		A7.M	12	U2	SC1.4	10
A7.B	13	U1	SC1.4	6		A7.B	13	U1	SC1.4	12
A8.T	14	U3	SC1.4	2		A8.T	14	U3	SC1.4	8
A8.M	15	U2	SC1.4	4		A8.M	15	U2	SC1.4	10
A8.B	16	U1	SC1.4	6		A8.B	16	U1	SC1.4	12

SC1.4 is the cable to the level translators.

T- Top row
M- Middle row
B- Bottom row

SC1 U Plane Signals Map

Module M3U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair		Module M4U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair
B1.T	1	U3	SC1.4	13		B1.T	1	U3	SC1.3	3
B1.M	2	U2	SC1.4	15		B1.M	2	U2	SC1.3	5
B1.B	3	U1	SC1.3	1		B1.B	3	U1	SC1.3	7
B2.T	4	U3	SC1.4	13		B2.T	4	U3	SC1.3	3
B2.M	5	U2	SC1.4	15		B2.M	5	U2	SC1.3	5
B2.B	6	U1	SC1.3	1		B2.B	6	U1	SC1.3	7
B3.T	7	U3	SC1.4	13		B3.T	7	U3	SC1.3	3
B3.M	8	U2	SC1.4	15		B3.M	8	U2	SC1.3	5
B3.B	9	U1	SC1.3	1		B3.B	9	U1	SC1.3	7
B4.T	10	U3	SC1.4	13		B4.T	10	U3	SC1.3	3
B4.M	11	U2	SC1.4	15		B4.M	11	U2	SC1.3	5
B4.B	12	U1	SC1.3	1		B4.B	12	U1	SC1.3	7
B5.T	13	U3	SC1.4	13		B5.T	13	U3	SC1.3	3
B5.M	14	U2	SC1.4	15		B5.M	14	U2	SC1.3	5
B5.B	15	U1	SC1.3	1		B5.B	15	U1	SC1.3	7
B6.T	16	U3	SC1.4	13		B6.T	16	U3	SC1.3	3
	Connector P2 / (16 pin)						Connector P2 / (16 pin)		SC1.3
B6.M	1	U2	SC1.4	15		B6.M	1	U2	SC1.3	5
B6.B	2	U1	SC1.3	1		B6.B	2	U1	SC1.3	7
B7.T	3	U3	SC1.4	13		B7.T	3	U3	SC1.3	3
B7.M	4	U2	SC1.4	15		B7.M	4	U2	SC1.3	5
B7.B	5	U1	SC1.3	1		B7.B	5	U1	SC1.3	7
B8.T	6	U3	SC1.4	13		B8.T	6	U3	SC1.3	3
B8.M	7	U2	SC1.4	15		B8.M	7	U2	SC1.3	5
B8.B	8	U1	SC1.3	1		B8.B	8	U1	SC1.3	7
A1.T	9	U3	SC1.4	14		A1.T	9	U3	SC1.3	4
A1.M	10	U2	SC1.4	16		A1.M	10	U2	SC1.3	6
A1.B	11	U1	SC1.3	2		A1.B	11	U1	SC1.3	8
A2.T	12	U3	SC1.4	14		A2.T	12	U3	SC1.3	4
A2.M	13	U2	SC1.4	16		A2.M	13	U2	SC1.3	6
A2.B	14	U1	SC1.3	2		A2.B	14	U1	SC1.3	8
A3.T	15	U3	SC1.4	14		A3.T	15	U3	SC1.3	4
A3.M	16	U2	SC1.4	16		A3.M	16	U2	SC1.3	6
	Connector P3 / (16 pin )						Connector P3 / (16 pin )		SC1.3
A3.B	1	U1	SC1.3	2		A3.B	1	U1	SC1.3	8
A4.T	2	U3	SC1.4	14		A4.T	2	U3	SC1.3	4
A4.M	3	U2	SC1.4	16		A4.M	3	U2	SC1.3	6
A4.B	4	U1	SC1.3	2		A4.B	4	U1	SC1.3	8
A5.T	5	U3	SC1.4	14		A5.T	5	U3	SC1.3	4
A5.M	6	U2	SC1.4	16		A5.M	6	U2	SC1.3	6
A5.B	7	U1	SC1.3	2		A5.B	7	U1	SC1.3	8
A6.T	8	U3	SC1.4	14		A6.T	8	U3	SC1.3	4
A6.M	9	U2	SC1.4	16		A6.M	9	U2	SC1.3	6
A6.B	10	U1	SC1.3	2		A6.B	10	U1	SC1.3	8
A7.T	11	U3	SC1.4	14		A7.T	11	U3	SC1.3	4
A7.M	12	U2	SC1.4	16		A7.M	12	U2	SC1.3	6
A7.B	13	U1	SC1.3	2		A7.B	13	U1	SC1.3	8
A8.T	14	U3	SC1.4	14		A8.T	14	U3	SC1.3	4
A8.M	15	U2	SC1.4	16		A8.M	15	U2	SC1.3	6
A8.B	16	U1	SC1.3	2		A8.B	16	U1	SC1.3	8

SC1.4, SC1.3 are the cables to the level translators.

T- Top row
M- Middle row
B- Bottom row
SC1 U Plane Signals Map

Module M5U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair		Module M6U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair
B1.T	1	U3	SC1.3	9		B1.T	1	U3	SC1.3	15
B1.M	2	U2	SC1.3	11		B1.M	2	U2	#4CH1	1
B1.B	3	U1	SC1.3	13		B1.B	3	U1	#4CH1	3
B2.T	4	U3	SC1.3	9		B2.T	4	U3	SC1.3	15
B2.M	5	U2	SC1.3	11		B2.M	5	U2	#4CH1	1
B2.B	6	U1	SC1.3	13		B2.B	6	U1	#4CH1	3
B3.T	7	U3	SC1.3	9		B3.T	7	U3	SC1.3	15
B3.M	8	U2	SC1.3	11		B3.M	8	U2	#4CH1	1
B3.B	9	U1	SC1.3	13		B3.B	9	U1	#4CH1	3
B4.T	10	U3	SC1.3	9		B4.T	10	U3	SC1.3	15
B4.M	11	U2	SC1.3	11		B4.M	11	U2	#4CH1	1
B4.B	12	U1	SC1.3	13		B4.B	12	U1	#4CH1	3
B5.T	13	U3	SC1.3	9		B5.T	13	U3	SC1.3	15
B5.M	14	U2	SC1.3	11		B5.M	14	U2	#4CH1	1
B5.B	15	U1	SC1.3	13		B5.B	15	U1	#4CH1	3
B6.T	16	U3	SC1.3	9		B6.T	16	U3	SC1.3	15
	Connector P2 / (16 pin)						Connector P2 / (16 pin)
B6.M	1	U2	SC1.3	11		B6.M	1	U2	#4CH1	1
B6.B	2	U1	SC1.3	13		B6.B	2	U1	#4CH1	3
B7.T	3	U3	SC1.3	9		B7.T	3	U3	SC1.3	15
B7.M	4	U2	SC1.3	11		B7.M	4	U2	#4CH1	1
B7.B	5	U1	SC1.3	13		B7.B	5	U1	#4CH1	3
B8.T	6	U3	SC1.3	9		B8.T	6	U3	SC1.3	15
B8.M	7	U2	SC1.3	11		B8.M	7	U2	#4CH1	1
B8.B	8	U1	SC1.3	13		B8.B	8	U1	#4CH1	3
A1.T	9	U3	SC1.3	10		A1.T	9	U3	SC1.3	16
A1.M	10	U2	SC1.3	12		A1.M	10	U2	#4CH1	2
A1.B	11	U1	SC1.3	14		A1.B	11	U1	#4CH1	4
A2.T	12	U3	SC1.3	10		A2.T	12	U3	SC1.3	16
A2.M	13	U2	SC1.3	12		A2.M	13	U2	#4CH1	2
A2.B	14	U1	SC1.3	14		A2.B	14	U1	#4CH1	4
A3.T	15	U3	SC1.3	10		A3.T	15	U3	SC1.3	16
A3.M	16	U2	SC1.3	12		A3.M	16	U2	#4CH1	2
	Connector P3 / (16 pin )						Connector P3 / (16 pin )
A3.B	1	U1	SC1.3	14		A3.B	1	U1	#4CH1	4
A4.T	2	U3	SC1.3	10		A4.T	2	U3	SC1.3	16
A4.M	3	U2	SC1.3	12		A4.M	3	U2	#4CH1	2
A4.B	4	U1	SC1.3	14		A4.B	4	U1	#4CH1	4
A5.T	5	U3	SC1.3	10		A5.T	5	U3	SC1.3	16
A5.M	6	U2	SC1.3	12		A5.M	6	U2	#4CH1	2
A5.B	7	U1	SC1.3	14		A5.B	7	U1	#4CH1	4
A6.T	8	U3	SC1.3	10		A6.T	8	U3	SC1.3	16
A6.M	9	U2	SC1.3	12		A6.M	9	U2	#4CH1	2
A6.B	10	U1	SC1.3	14		A6.B	10	U1	#4CH1	4
A7.T	11	U3	SC1.3	10		A7.T	11	U3	SC1.3	16
A7.M	12	U2	SC1.3	12		A7.M	12	U2	#4CH1	2
A7.B	13	U1	SC1.3	14		A7.B	13	U1	#4CH1	4
A8.T	14	U3	SC1.3	10		A8.T	14	U3	SC1.3	16
A8.M	15	U2	SC1.3	12		A8.M	15	U2	#4CH1	2
A8.B	16	U1	SC1.3	14		A8.B	16	U1	#4CH1	4

SC1.3, #4CH1- are the cables to the level translators.

T- Top row
M- Middle row
B- Bottom row

SC1 U Plane Signals Map

Module M7U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair		Module M8U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair
B1.T	1	U3	#4CH1	5		B1.T	1	U3	#4CH1	11
B1.M	2	U2	#4CH1	7		B1.M	2	U2	#4CH1	13
B1.B	3	U1	#4CH1	9		B1.B	3	U1	#4CH1	15
B2.T	4	U3	#4CH1	5		B2.T	4	U3	#4CH1	11
B2.M	5	U2	#4CH1	7		B2.M	5	U2	#4CH1	13
B2.B	6	U1	#4CH1	9		B2.B	6	U1	#4CH1	15
B3.T	7	U3	#4CH1	5		B3.T	7	U3	#4CH1	11
B3.M	8	U2	#4CH1	7		B3.M	8	U2	#4CH1	13
B3.B	9	U1	#4CH1	9		B3.B	9	U1	#4CH1	15
B4.T	10	U3	#4CH1	5		B4.T	10	U3	#4CH1	11
B4.M	11	U2	#4CH1	7		B4.M	11	U2	#4CH1	13
B4.B	12	U1	#4CH1	9		B4.B	12	U1	#4CH1	15
B5.T	13	U3	#4CH1	5		B5.T	13	U3	#4CH1	11
B5.M	14	U2	#4CH1	7		B5.M	14	U2	#4CH1	13
B5.B	15	U1	#4CH1	9		B5.B	15	U1	#4CH1	15
B6.T	16	U3	#4CH1	5		B6.T	16	U3	#4CH1	11
	Connector P2 / (16 pin)						Connector P2 / (16 pin)
B6.M	1	U2	#4CH1	7		B6.M	1	U2	#4CH1	13
B6.B	2	U1	#4CH1	9		B6.B	2	U1	#4CH1	15
B7.T	3	U3	#4CH1	5		B7.T	3	U3	#4CH1	11
B7.M	4	U2	#4CH1	7		B7.M	4	U2	#4CH1	13
B7.B	5	U1	#4CH1	9		B7.B	5	U1	#4CH1	15
B8.T	6	U3	#4CH1	5		B8.T	6	U3	#4CH1	11
B8.M	7	U2	#4CH1	7		B8.M	7	U2	#4CH1	13
B8.B	8	U1	#4CH1	9		B8.B	8	U1	#4CH1	15
A1.T	9	U3	#4CH1	6		A1.T	9	U3	#4CH1	12
A1.M	10	U2	#4CH1	8		A1.M	10	U2	#4CH1	14
A1.B	11	U1	#4CH1	10		A1.B	11	U1	#4CH1	16
A2.T	12	U3	#4CH1	6		A2.T	12	U3	#4CH1	12
A2.M	13	U2	#4CH1	8		A2.M	13	U2	#4CH1	14
A2.B	14	U1	#4CH1	10		A2.B	14	U1	#4CH1	16
A3.T	15	U3	#4CH1	6		A3.T	15	U3	#4CH1	12
A3.M	16	U2	#4CH1	8		A3.M	16	U2	#4CH1	14
	Connector P3 / (16 pin )						Connector P3 / (16 pin )
A3.B	1	U1	#4CH1	10		A3.B	1	U1	#4CH1	16
A4.T	2	U3	#4CH1	6		A4.T	2	U3	#4CH1	12
A4.M	3	U2	#4CH1	8		A4.M	3	U2	#4CH1	14
A4.B	4	U1	#4CH1	10		A4.B	4	U1	#4CH1	16
A5.T	5	U3	#4CH1	6		A5.T	5	U3	#4CH1	12
A5.M	6	U2	#4CH1	8		A5.M	6	U2	#4CH1	14
A5.B	7	U1	#4CH1	10		A5.B	7	U1	#4CH1	16
A6.T	8	U3	#4CH1	6		A6.T	8	U3	#4CH1	12
A6.M	9	U2	#4CH1	8		A6.M	9	U2	#4CH1	14
A6.B	10	U1	#4CH1	10		A6.B	10	U1	#4CH1	16
A7.T	11	U3	#4CH1	6		A7.T	11	U3	#4CH1	12
A7.M	12	U2	#4CH1	8		A7.M	12	U2	#4CH1	14
A7.B	13	U1	#4CH1	10		A7.B	13	U1	#4CH1	16
A8.T	14	U3	#4CH1	6		A8.T	14	U3	#4CH1	12
A8.M	15	U2	#4CH1	8		A8.M	15	U2	#4CH1	14
A8.B	16	U1	#4CH1	10		A8.B	16	U1	#4CH1	16

#4CH1 is the cable to the level translators.

T- Top row
M- Middle row
B- Bottom row

SC1 U Plane Signals Map

Module M9U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair		Module M10U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair
B1.T	1	U3	SC1.5	1		B1.T	1	U3	SC1.5	7
B1.M	2	U2	SC1.5	3		B1.M	2	U2	SC1.5	9
B1.B	3	U1	SC1.5	5		B1.B	3	U1	SC1.5	11
B2.T	4	U3	SC1.5	1		B2.T	4	U3	SC1.5	7
B2.M	5	U2	SC1.5	3		B2.M	5	U2	SC1.5	9
B2.B	6	U1	SC1.5	5		B2.B	6	U1	SC1.5	11
B3.T	7	U3	SC1.5	1		B3.T	7	U3	SC1.5	7
B3.M	8	U2	SC1.5	3		B3.M	8	U2	SC1.5	9
B3.B	9	U1	SC1.5	5		B3.B	9	U1	SC1.5	11
B4.T	10	U3	SC1.5	1		B4.T	10	U3	SC1.5	7
B4.M	11	U2	SC1.5	3		B4.M	11	U2	SC1.5	9
B4.B	12	U1	SC1.5	5		B4.B	12	U1	SC1.5	11
B5.T	13	U3	SC1.5	1		B5.T	13	U3	SC1.5	7
B5.M	14	U2	SC1.5	3		B5.M	14	U2	SC1.5	9
B5.B	15	U1	SC1.5	5		B5.B	15	U1	SC1.5	11
B6.T	16	U3	SC1.5	1		B6.T	16	U3	SC1.5	7
	Connector P2 / (16 pin)						Connector P2 / (16 pin)
B6.M	1	U2	SC1.5	3		B6.M	1	U2	SC1.5	9
B6.B	2	U1	SC1.5	5		B6.B	2	U1	SC1.5	11
B7.T	3	U3	SC1.5	1		B7.T	3	U3	SC1.5	7
B7.M	4	U2	SC1.5	3		B7.M	4	U2	SC1.5	9
B7.B	5	U1	SC1.5	5		B7.B	5	U1	SC1.5	11
B8.T	6	U3	SC1.5	1		B8.T	6	U3	SC1.5	7
B8.M	7	U2	SC1.5	3		B8.M	7	U2	SC1.5	9
B8.B	8	U1	SC1.5	5		B8.B	8	U1	SC1.5	11
A1.T	9	U3	SC1.5	2		A1.T	9	U3	SC1.5	8
A1.M	10	U2	SC1.5	4		A1.M	10	U2	SC1.5	10
A1.B	11	U1	SC1.5	6		A1.B	11	U1	SC1.5	12
A2.T	12	U3	SC1.5	2		A2.T	12	U3	SC1.5	8
A2.M	13	U2	SC1.5	4		A2.M	13	U2	SC1.5	10
A2.B	14	U1	SC1.5	6		A2.B	14	U1	SC1.5	12
A3.T	15	U3	SC1.5	2		A3.T	15	U3	SC1.5	8
A3.M	16	U2	SC1.5	4		A3.M	16	U2	SC1.5	10
	Connector P3 / (16 pin )						Connector P3 / (16 pin )
A3.B	1	U1	SC1.5	6		A3.B	1	U1	SC1.5	12
A4.T	2	U3	SC1.5	2		A4.T	2	U3	SC1.5	8
A4.M	3	U2	SC1.5	4		A4.M	3	U2	SC1.5	10
A4.B	4	U1	SC1.5	6		A4.B	4	U1	SC1.5	12
A5.T	5	U3	SC1.5	2		A5.T	5	U3	SC1.5	8
A5.M	6	U2	SC1.5	4		A5.M	6	U2	SC1.5	10
A5.B	7	U1	SC1.5	6		A5.B	7	U1	SC1.5	12
A6.T	8	U3	SC1.5	2		A6.T	8	U3	SC1.5	8
A6.M	9	U2	SC1.5	4		A6.M	9	U2	SC1.5	10
A6.B	10	U1	SC1.5	6		A6.B	10	U1	SC1.5	12
A7.T	11	U3	SC1.5	2		A7.T	11	U3	SC1.5	8
A7.M	12	U2	SC1.5	4		A7.M	12	U2	SC1.5	10
A7.B	13	U1	SC1.5	6		A7.B	13	U1	SC1.5	12
A8.T	14	U3	SC1.5	2		A8.T	14	U3	SC1.5	8
A8.M	15	U2	SC1.5	4		A8.M	15	U2	SC1.5	10
A8.B	16	U1	SC1.5	6		A8.B	16	U1	SC1.5	12

SC1.5 is the cable to the level translators.

T- Top row
M- Middle row
B- Bottom row

SC1 U Plane Signals Map

Module M11U3 Wire	Connector P1 / (16 pin )	Readout board	Flat Cable / marking	Number of / twisted pair
B1.T	1	U3	SC1.5	13
B1.M	2	U2	SC1.5	15
B1.B	3	U1	SC1.2	1
B2.T	4	U3	SC1.5	13
B2.M	5	U2	SC1.5	15
B2.B	6	U1	SC1.2	1
B3.T	7	U3	SC1.5	13
B3.M	8	U2	SC1.5	15
B3.B	9	U1	SC1.2	1
B4.T	10	U3	SC1.5	13
B4.M	11	U2	SC1.5	15
B4.B	12	U1	SC1.2	1
B5.T	13	U3	SC1.5	13
B5.M	14	U2	SC1.5	15
B5.B	15	U1	SC1.2	1
B6.T	16	U3	SC1.5	13
	Connector P2 / (16 pin)
B6.M	1	U2	SC1.5	15
B6.B	2	U1	SC1.2	1
B7.T	3	U3	SC1.5	13
B7.M	4	U2	SC1.5	15
B7.B	5	U1	SC1.2	1
B8.T	6	U3	SC1.5	13
B8.M	7	U2	SC1.5	15
B8.B	8	U1	SC1.2	1
A1.T	9	U3	SC1.5	14
A1.M	10	U2	SC1.5	16
A1.B	11	U1	SC1.2	2
A2.T	12	U3	SC1.5	14
A2.M	13	U2	SC1.5	16
A2.B	14	U1	SC1.2	2
A3.T	15	U3	SC1.5	14
A3.M	16	U2	SC1.5	16
	Connector P3 / (16 pin )
A3.B	1	U1	SC1.2	2
A4.T	2	U3	SC1.5	14
A4.M	3	U2	SC1.5	16
A4.B	4	U1	SC1.2	2
A5.T	5	U3	SC1.5	14
A5.M	6	U2	SC1.5	16
A5.B	7	U1	SC1.2	2
A6.T	8	U3	SC1.5	14
A6.M	9	U2	SC1.5	16
A6.B	10	U1	SC1.2	2
A7.T	11	U3	SC1.5	14
A7.M	12	U2	SC1.5	16
A7.B	13	U1	SC1.2	2
A8.T	14	U3	SC1.5	14
A8.M	15	U2	SC1.5	16
A8.B	16	U1	SC1.2	2

SC1.5, SC1.2 are the cables to the level translators.