端窗光电倍增管型号及技术参数表

| 型号 | 最大外型尺寸 （mm） | 光谱灵敏度 |  | 阴极灵敏度 |  |  |  | 阳极 |  |  |  |  | 脉冲辐照 灵敏度 （％） | 噪声能 当量 （Kev） | 脉冲上升 时间 （ns） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应范围 （nm） | 峰值波长 （nm） | 光照（μA/lm） |  | 蓝光（μA/lm） |  | 灵敏度 | 电压（V） |  | 暗电流 （nA） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最小 | 典型 | 最小 | 典型 | （A/lm） | 典型 | 最大 | 典型 | 最大 | 典型 | 典型 | 典型 |
| GDB49A | Ф52.5×128 | 300～650 | 400 |  | 80 | 12 | 16 | 2000 | 2000 | 2500 | 4.5 | 10 | 8 |  | 1.7 |