## SHMS-Dipole
|  | Measurement 1 | [5 empty] | Measurement 1
Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-1 | 627 | 917.6 | 1237.4 | 3467.1 | 2 | 4 | 5 | 51.4314 | -74.6474 | 219.4628 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2 | 625 | 928 | 1250.8 | 3573.6 | 2 | 4 | 5 | 55.3761 | -89.5398 | 240.5951 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-3 | 626 | 894.6 | 1199.4 | 3321.5 | 2 | 4 | 5 | 47.9633 | -79.6351 | 204.8729 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-4 | 628 | 999.9 | 1332.2 | 3563.8 | 2 | 4 | 5 | 55.6194 | -132.7846 | 370.1721 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-5 | 630 | 1014.3 | 1344.1 | 3470 | 2 | 4 | 5 | 53.0242 | -147.3528 | 408.8466 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-6 | 629 | 889.7 | 1159.6 | 3392.3 | 2 | 4 | 5 | 57.0256 | -184.8573 | 287.7279 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-C2-1 | 1558 | 1025.9 | 1350.2 | 3301 | 2 | 4 | 5 | 48.1613 | -161.4433 | 446.7544 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-C2-2 | 1557 | 887.8 | 1201.3 | 3442.8 | 2 | 4 | 5 | 50.7971 | -65.5805 | 184.3604 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-7 | 643 | 953.3 | 1272.1 | 3345.1 | 2 | 4 | 5 | 47.9901 | -94.6602 | 279.4649 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-8 | 644 | 890.2 | 1198.6 | 3477.9 | 2 | 4 | 5 | 53.0479 | -85.3746 | 202.4589 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-9 | 645 | 1030.8 | 1397.5 | 3736.9 | 2 | 4 | 5 | 56.1743 | -55.5832 | 336.9319 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-10 | 646 | 1025.4 | 1350.5 | 3325.5 | 2 | 4 | 5 | 48.9192 | -161.0695 | 444.7383 | 293.15 | 77.4 | 4.2

## SHMS-Q1
| Measurement 1 |  |  | Measurement 2 |  |  |  |  | Measurement 1
Temp | 293.15K | 77.4K | 4.2K | 294.15 | 77.4K
Sensor serial number | Ohms |  |  |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
Tmi-CCS/D2 18318 | 917.6 | 1237.4 | 3467.1 | 917.2 | 1237.5 | 2 | 4 | 5 | 51.4314 | -74.6474 | 219.4628 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18319 | 928 | 1250.8 | 3573.6 | 927.5 | 1250.9 | 2 | 4 | 5 | 55.3761 | -89.5398 | 240.5951 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18320 | 894.6 | 1199.4 | 3321.5 | 894.3 | 1199.4 | 2 | 4 | 5 | 47.9633 | -79.6351 | 204.8729 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18281 | 999.9 | 1332.2 | 3563.8 | 999.1 | 1332.3 | 2 | 4 | 5 | 55.6194 | -132.7846 | 370.1721 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18282 | 1014.3 | 1344.1 | 3470 | 1014.2 | 1343.9 | 2 | 4 | 5 | 53.0242 | -147.3528 | 408.8466 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18283 | 889.7 | 1159.6 | 3392.3 | 889.5 | 1159.6 | 2 | 4 | 5 | 57.0256 | -184.8573 | 287.7279 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18284 | 1025.9 | 1350.2 | 3301 | 1025.1 | 1350.1 | 2 | 4 | 5 | 48.1613 | -161.4433 | 446.7544 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18285 | 887.8 | 1201.3 | 3442.8 | 888 | 1201.2 | 2 | 4 | 5 | 50.7971 | -65.5805 | 184.3604 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18286 | 953.3 | 1272.1 | 3345.1 | 952.6 | 1271.9 | 2 | 4 | 5 | 47.9901 | -94.6602 | 279.4649 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18287 | 890.2 | 1198.6 | 3477.9 | 889.9 | 1198.6 | 2 | 4 | 5 | 53.0479 | -85.3746 | 202.4589 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18288 | 1030.8 | 1397.5 | 3736.9 | 1030.5 | 1397.5 | 2 | 4 | 5 | 56.1743 | -55.5832 | 336.9319 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18289 | 1025.4 | 1350.5 | 3325.5 | 1025.2 | 1350.5 | 2 | 4 | 5 | 48.9192 | -161.0695 | 444.7383 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18290 | 900.4 | 1204.9 | 3330.1 | 900.2 | 1205 | 2 | 4 | 5 | 48.5435 | -86.7202 | 216.1346 | 293.15 | 77.4 | 4.2

## Sheet2
Tmi-CCS/D2 18318
R | T | R | T
900 | 321.3833 | 917.6 | 293.15
910 | 304.9376 | 1237.4 | 77.4
920 | 289.5487 | 3467.1 | 4.2
930 | 275.1374
940 | 261.6314
950 | 248.9642
960 | 237.075
970 | 225.908
980 | 215.4117
990 | 205.5392
1000 | 196.2468
1010 | 187.4946
1020 | 179.2458
1030 | 171.4663
1040 | 164.1247
1050 | 157.192
1060 | 150.6414
1070 | 144.448
1080 | 138.5887
1090 | 133.0424
1100 | 127.7892
1110 | 122.8108
1120 | 118.0901
1130 | 113.6113
1140 | 109.3596
1150 | 105.3214
1160 | 101.4839
1170 | 97.8352
1180 | 94.3641
1190 | 91.0605
1200 | 87.9145
1210 | 84.9172
1220 | 82.0601
1230 | 79.3354
1240 | 76.7357
1250 | 74.2541
1260 | 71.8841
1270 | 69.6196
1280 | 67.455
1290 | 65.3849
1300 | 63.4043
1310 | 61.5086
1320 | 59.6933
1330 | 57.9542
1340 | 56.2875
1350 | 54.6894
1360 | 53.1566
1370 | 51.6857
1380 | 50.2737
1390 | 48.9176
1400 | 47.6149
1410 | 46.3627
1420 | 45.1589
1430 | 44.001
1440 | 42.8868
1450 | 41.8144
1460 | 40.7817
1470 | 39.787
1480 | 38.8285
1490 | 37.9046
1500 | 37.0137
1510 | 36.1543
1520 | 35.325
1530 | 34.5245
1540 | 33.7516
1550 | 33.0051
1560 | 32.2837
1570 | 31.5865
1580 | 30.9124
1590 | 30.2604
1600 | 29.6297
1610 | 29.0193
1620 | 28.4284
1630 | 27.8562
1640 | 27.302
1650 | 26.765
1660 | 26.2445
1670 | 25.74
1680 | 25.2506
1690 | 24.776
1700 | 24.3154
1710 | 23.8685
1720 | 23.4345
1730 | 23.0131
1740 | 22.6038
1750 | 22.2061
1760 | 21.8195
1770 | 21.4438
1780 | 21.0785
1790 | 20.7231
1800 | 20.3774
1810 | 20.041
1820 | 19.7136
1830 | 19.3949
1840 | 19.0845
1850 | 18.7822
1860 | 18.4876
1870 | 18.2006
1880 | 17.9209
1890 | 17.6481
1900 | 17.3822
1910 | 17.1228
1920 | 16.8698
1930 | 16.6229
1940 | 16.3819
1950 | 16.1467
1960 | 15.9171
1970 | 15.6928
1980 | 15.4737
1990 | 15.2597
2000 | 15.0506
2010 | 14.8462
2020 | 14.6464
2030 | 14.4511
2040 | 14.2601
2050 | 14.0733
2060 | 13.8905
2070 | 13.7117
2080 | 13.5367
2090 | 13.3654
2100 | 13.1977
2110 | 13.0336
2120 | 12.8728
2130 | 12.7153
2140 | 12.5611
2150 | 12.41
2160 | 12.2619
2170 | 12.1167
2180 | 11.9744
2190 | 11.8349
2200 | 11.6982
2210 | 11.564
2220 | 11.4324
2230 | 11.3034
2240 | 11.1767
2250 | 11.0525
2260 | 10.9305
2270 | 10.8108
2280 | 10.6933
2290 | 10.5779
2300 | 10.4646
2310 | 10.3534
2320 | 10.2441
2330 | 10.1367
2340 | 10.0312
2350 | 9.9276
2360 | 9.8257
2370 | 9.7256
2380 | 9.6272
2390 | 9.5304
2400 | 9.4353
2410 | 9.3417
2420 | 9.2497
2430 | 9.1593
2440 | 9.0703
2450 | 8.9827
2460 | 8.8965
2470 | 8.8117
2480 | 8.7283
2490 | 8.6462
2500 | 8.5653
2510 | 8.4858
2520 | 8.4074
2530 | 8.3303
2540 | 8.2543
2550 | 8.1795
2560 | 8.1058
2570 | 8.0332
2580 | 7.9617
2590 | 7.8912
2600 | 7.8218
2610 | 7.7534
2620 | 7.686
2630 | 7.6195
2640 | 7.554
2650 | 7.4894
2660 | 7.4258
2670 | 7.363
2680 | 7.3011
2690 | 7.2401
2700 | 7.1799
2710 | 7.1205
2720 | 7.062
2730 | 7.0042
2740 | 6.9472
2750 | 6.891
2760 | 6.8355
2770 | 6.7808
2780 | 6.7268
2790 | 6.6735
2800 | 6.6208
2810 | 6.5689
2820 | 6.5176
2830 | 6.467
2840 | 6.417
2850 | 6.3677
2860 | 6.319
2870 | 6.2709
2880 | 6.2233
2890 | 6.1764
2900 | 6.1301
2910 | 6.0843
2920 | 6.039
2930 | 5.9944
2940 | 5.9502
2950 | 5.9066
2960 | 5.8635
2970 | 5.8209
2980 | 5.7789
2990 | 5.7373
3000 | 5.6962
3010 | 5.6555
3020 | 5.6154
3030 | 5.5757
3040 | 5.5365
3050 | 5.4977
3060 | 5.4593
3070 | 5.4214
3080 | 5.3839
3090 | 5.3468
3100 | 5.3101
3110 | 5.2739
3120 | 5.238
3130 | 5.2025
3140 | 5.1675
3150 | 5.1328
3160 | 5.0984
3170 | 5.0645
3180 | 5.0309
3190 | 4.9976
3200 | 4.9648
3210 | 4.9322
3220 | 4.9
3230 | 4.8682
3240 | 4.8366
3250 | 4.8054
3260 | 4.7745
3270 | 4.744
3280 | 4.7137
3290 | 4.6838
3300 | 4.6541
3310 | 4.6248
3320 | 4.5958
3330 | 4.567
3340 | 4.5385
3350 | 4.5103
3360 | 4.4824
3370 | 4.4548
3380 | 4.4274
3390 | 4.4003
3400 | 4.3735
3410 | 4.3469
3420 | 4.3206
3430 | 4.2945
3440 | 4.2687
3450 | 4.2432
3460 | 4.2178
3470 | 4.1927
3480 | 4.1679
3490 | 4.1433
3500 | 4.1189
3510 | 4.0947
3520 | 4.0708
3530 | 4.0471
3540 | 4.0236
3550 | 4.0003
3560 | 3.9772
3570 | 3.9543
3580 | 3.9317
3590 | 3.9092
3600 | 3.887
3610 | 3.8649
3620 | 3.8431
3630 | 3.8214
3640 | 3.8