## Summary
Lakeshore Calibration
Set Current (A) | Lakeshore Probe (G) | Lakeshore Probe (G)/10 | Hall Probe (G) | NMR (G) | % Diff | Corrected Hall Probe (G) | % Diff (uncorrected/10) | Lakeshore Corrected | % Diff (corrected)
0 | 175.38 | 17.538 | 16.4 |  |  | 16.4073 | 6.447% | 16.163 | -1.511%
25 | 9037.1 | 903.71 | 880.4 |  |  | 880.7931 | 2.536% | 881.2643 | 0.05347%
50 | 17991.6 | 1799.16 | 1753 |  |  | 1753.7828 | 2.522% | 1753.9131 | 0.007431%
75 | 26965 | 2696.5 | 2627 |  |  | 2628.173 | 2.534% | 2627.9475 | -0.00858%
100 | 35918 | 3591.8 | 3499.2 |  |  | 3500.7625 | 2.535% | 3500.1906 | -0.01634%
125 | 44838 | 4483.8 | 4367.8 |  |  | 4369.7503 | 2.544% | 4369.7448 | -0.0001272%
150 | 53719 | 5371.9 | 5233.6 |  |  | 5235.9369 | 2.531% | 5236.1354 | 0.003791%
175 | 62559 | 6255.9 | 6095.8 |  |  | 6098.5219 | 2.516% | 6099.1634 | 0.01052%
200 | 71339 | 7133.9 | 6953.6 | 6956.482 | 99.96% | 6956.7049 | 2.484% | 6956.9532 | 0.003569%
225 | 80008 | 8000.8 | 7801.6 | 7804.904 | 99.96% | 7805.0836 | 2.446% | 7804.5715 | -0.006561%
250 | 88419 | 8841.9 | 8624.4 | 8628.114 | 99.96% | 8628.251 | 2.416% | 8627.8181 | -0.005017%
275 | 96019 | 9601.9 | 9368.6 | 9372.717 | 99.96% | 9372.7833 | 2.386% | 9372.7651 | -0.0001944%
300 | 102150 | 10215 | 9970.4 | 9974.734 | 99.96% | 9974.852 | 2.351% | 9974.8252 | -0.0002685%
325 | 107189 | 10718.9 | 10465.6 | 10470.345 | 99.95% | 10470.2731 | 2.32% | 10470.6754 | 0.003842%
350 | 111644 | 11164.4 | 10905.2 | 10909.995 | 99.96% | 10910.0694 | 2.278% | 10910.0582 | -0.0001029%
375 | 115720 | 11572 | 11307.8 | 11312.961 | 99.95% | 11312.8492 | 2.239% | 11313.0828 | 0.002065%
400 | 119483 | 11948.3 | 11681.2 | 11686.736 | 99.95% | 11686.4159 | 2.192% | 11686.2045 | -0.001809%
425 | 122999 | 12299.9 | 12030.6 | 12036.604 | 99.95% | 12035.9719 | 2.146% | 12035.9059 | -0.0005482%
99.96%
6 Part Polynomial Function
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| 1.461e-23 | -4.0178e-18 | 4.3535e-13 | -1.9168e-08 | 0.097766 | -0.9825
| Type in Lakeshore Field Reading--> | 0 | G
| Corrected Field Reading--> | -0.9825 | G

## Raw Data
Set Current (A) | Lakeshore Probe (kG) | Hall Probe (G) | NMR (T)
0 | 0.17538 | 16.4
25 | 9.0371 | 880.4
50 | 17.9916 | 1753
75 | 26.965 | 2627
100 | 35.918 | 3499.2
125 | 44.838 | 4367.8
150 | 53.719 | 5233.6
175 | 62.559 | 6095.8
200 | 71.339 | 6953.6 | 0.69565
225 | 80.008 | 7801.6 | 0.78049
250 | 88.419 | 8624.4 | 0.86281
275 | 96.019 | 9368.6 | 0.93727
300 | 102.15 | 9970.4 | 0.99747
325 | 107.189 | 10465.6 | 1.047
350 | 111.644 | 10905.2 | 1.091
375 | 115.72 | 11307.8 | 1.1313
400 | 119.483 | 11681.2 | 1.1687
425 | 122.999 | 12030.6 | 1.2037